Информация о выполненных работах в 2011г

за счет текущего содержания и ремонта на доме

В.Кащеевой 4

1.Ремонт элеваторного узла в подвале.

2. Частичный ремонт кровли.

3.Ремонт ливневой канализации

4.Ревизия систем водоснабжения ,отопления при   подготовке   к зиме.

5.Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега .вывоз крупногабаритного мусора)

План работы на 2012 год за счет текущего содержания и ремонта на доме ул.В.Кащеевой, 4

1. Ремонт теплового шва

2.Ревизия систем водоснабжения, отопления при   подготовке   к зиме.

3.Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)

Администрация МУП «ДЕЗ №1»

ознакомлен: