Кащеевой 6.

Работы по текущему ремонту выполненные

в 2011 году на доме:

- Ремонт системы канализации на вводе в дом.

- Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории.

- Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме.

План работы на 2012год.

- Ремонт межпанельных швов кв. № 5, 14, 56, 51, 67, 64, 58, 36, 54, 60, 50, 25, 39, 26, 44, 42, 4, 71, 32, 34, 47;

- Асфальтирование дороги от колодца до дома и части отмостки;

- Изготовление и установка нового мусорного контейнера – 1 шт.;

- Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении  при подготовке дома к зиме;

- Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.).

Администрация МУП «ДЕЗ №1»