Информация о выполненных работах в 2012г. за счет средств текущего содержания и ремонта на доме.

В. Кащеевой 7

Замена системы канализации в подвальном помещении.

Ремонт кровли ( по обращениям жителей)

Устройство лежачего полицейского

Установка металлических решеток и дверок на цокольные окна

Ремонт коммунального освещения в подъездах

Ремонт перил подъезда №4.

Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке к зиме.

Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории(покос травы, очистка от снега, покраска МАФ, вывоз крупногабаритного мусора)

план работы на 2013год.

Закладка в подъездах окон газобетоном

Ремонт подъездов.

Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора)

Администрация МУП «ДЕЗ №1»

ознакомлен: