Кавалерийская 3

Работы по текущему ремонту выполненные

в 2012 году на доме:

- Ремонт межпанельных швов кв. 373, 354, 307, 143, 45, 105, 266, 353, 370, 211, 240, 76, 282, 241, 320, 90 ;

- Ремонт подъезда № 6 (выдан строительный материал);

- Установка пластиковых окон в подъездах № 6, 9;

- Изготовление и установка мусорного контейнера – подъезд № 1, 4;

- Изготовление и установка лавочки – 2 шт.;

- Асфальтирование части пешеходной дорожки;

- Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении  при подготовке дома к зиме;

- Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.).

План  работ текущего ремонта  на 2013 год

1. Ремонт межпанельных швов (согласно поданных заявок);

2. Ремонт кровли кв. 282;

3. Установка пластиковых окон в подъездах № 2, 4, 8, 1, 3, 11;

4.  Косметический ремонт подъездов № 4,2;

5. Установка ограждения между жилыми домами по ул. В.Кащеевой 16 и Кавалерийской 3 для препятствия парковки машин;

7. Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории и т.д.);

8. Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении  при подготовке дома к зиме.